Allegato  1    da presentare compilato in ogni sua parte accluso all’offerta tecnica

|  | AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI |  |
| --- | --- | --- |

Oggetto: service per diagnostica infettivologica e test di conferma autoimmunità con metodologia rapida su siero.

Allegato - 1 :

- Nome dello strumento :

- Anno di immissione in commercio :

- Specificare se la strumentazione offerta é nuova o ricondizionata

- Specificare se la strumentazione offerta è da banco :	_____________________

- Caricamento dei campioni mediante random access :    si          no

- Caricamento continuo di campioni e reagenti            si          no

- Possibilità di analizzare almeno 30 campioni per seduta analitica :   si          no

- Curva di calibrazione stabile almeno per la durata del lotto:   si          no

- 9. Lettore di barre code:                                   si          no

10.Cadenza analitica (specificare i test / ora ):

11.Primo risultato dal momento dello start :

12.Ha il sensore di livello :	si          no

13.Effettua la diluizione del campione automaticamente, qualora necessario : si          no

Timbro e firma